关于“DBSCG-2020-134 佛子岭、磨子潭水库监控系统采购项目”质疑回复及变更公告

各潜在投标人：

- 关于对“DBSCG-2020-134 佛子岭、磨子潭水库监控系统采购项目”采购内容提出的质疑，按照相关法律法规，通过认真调查研究，现答疑如下：

- 一、原“评审办法前附表三 技术标综合评分指标”

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 采购需求中带*号参数须提供带*号的技术参数设备制造商授权书，每提供一项得2.5分，共10分。其他技术参数指标，有一项不满足的扣0.5分，本项分扣完为止，共10分。 | 20分 |
| 2 | 技术方案 | 技术方案对产品、系统功能及其技术要点是否有完整和全面的响应和说明，以及系统的技术水平、应用程度、系统结构和产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等。优的：得5～6分；良的：得3～4分；差的：得1～2分。 | 6分 |
| 3 | 供应商 资信 | 1、供应商具有“音视频集成工程企业资质”的得1分； 2、供应商通过“ISO9001/2008质量管理体系认证”的得1分； 3、供应商同时具有“软件产品证书”和“软件企业证书”的得3分，缺项不得分； 4、供应商具有“电子与智能化工程专业承包”二级及以上证书的得2分，具有“电子与智能化工程专业承包”三级证书的得1分； 5、供应商具有“国家级高新技术企业证书”的得2分。 注：投标文件中均需附复印件或扫描件并加盖供应商公章。 | 9分 |
| 4 | 主要产品制造商资质 | 1、所投主要产品制造商具备良好的信用管理水平，获得省级或以上信用管理示范企业荣誉的，得4分。 2、所投主要产品制造商获得电子百强30年创新发展领军企业，提供以上证书复印件并加盖厂家公章的得4分。 3、所投主要产品制造商具有国家信息安全漏洞库一级技术支撑资质，提供以上证书复印件并加盖厂家公章的得4分。 4、所投主要产品制造商曾获得过中国最具影响力软件和信息服务企业，提供以上证书复印件并加盖厂家公章的得4分。 | 16分 |
| 5 | 企业业绩 | 供应商在近3年（2018年10月1日至今）承担过监控系统项目(100万元以上），每提供一份业绩得2分，本项最高得6分。（需同时提供中标通知书、合同扫描件） 注：投标文件中均需附复印件或扫描件并加盖供应商公章。 | 6分 |
| 6 | 售后服务 保障能力 | 1、为了满足日常维护实际需要，供应商（非委托售后机构）： a、供应商维修服务响应时间及时，2小时以内到达项目现场的得2分； b、供应商维修服务响应时间在3小时以内到达项目现场的得1分； 2、本项目免费质保期为验收合格后一年（365天），终身维护。在满足此项目的基础上投标供应商承诺每多增加1个月，得0.5分，本项最高得4分。 说明： ①评委会评审投标人响应时间，是通过对供应商公司注册地到达本次项目现场所需时间进行计算并作出判断。 ②投标人做出服务响应时间要尊重客观事实,证据不充分或虚假响应的得0分。 3、售后服务人员配备中具有系统安装维护员高级证书的，每提供一名得1分，最高2分（需提供人员近三个月社保）。 | 8分 |
| 7 | 安全保障 | 因库区作业环境恶劣，供应商应为施工人员购买人身意外伤害保险。提供承诺函的得5分，未提供不得分。 注：投标文件中须提供承诺函并加盖供应商公章。 | 5分 |

- 现变更为：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 采购需求中带*号参数须提供带*号的技术参数设备制造商授权书，每提供一项得3分，共12分。其他技术参数指标，有一项不满足的扣0.5分，本项分扣完为止，共12分。 | 24分 |
| 2 | 技术方案 | 技术方案对产品、系统功能及其技术要点是否有完整和全面的响应和说明，以及系统的技术水平、应用程度、系统结构和产品实际布局设计的先进性、科学性和合理性等。优的：得8～10分；良的：得5～7分；差的：得1～4分。 | 10分 |
| 3 | 供应商 资信 | 1、供应商具有“音视频集成工程企业资质”的得1分； 2、供应商通过“ISO9001/2008质量管理体系认证”的得1分； 3、供应商同时具有“软件产品证书”和“软件企业证书”的得3分，缺项不得分； 4、供应商具有“电子与智能化工程专业承包”二级及以上证书的得2分，具有“电子与智能化工程专业承包”三级证书的得1分； 5、供应商具有“国家级高新技术企业证书”的得2分。 注：投标文件中均需附复印件或扫描件并加盖供应商公章。 | 9分 |
| 4 | 企业业绩 | 供应商在近3年（2018年10月1日至今）承担过监控系统项目(100万元以上），每提供一份业绩得2分，本项最高得6分。（需同时提供中标通知书、合同扫描件） 注：投标文件中均需附复印件或扫描件并加盖供应商公章。 | 6分 |
| 5 | 售后服务 保障能力 | 1、为了满足日常维护实际需要，供应商（非委托售后机构）： a、供应商维修服务响应时间及时，2小时以内到达项目现场的得2分； b、供应商维修服务响应时间在3小时以内到达项目现场的得1分； 2、本项目免费质保期为验收合格后一年（365天），终身维护。在满足此项目的基础上投标供应商承诺每多增加1个月，得0.5分，本项最高得10分。 说明： ①评委会评审投标人响应时间，是通过对供应商公司注册地到达本次项目现场所需时间进行计算并作出判断。 ②投标人做出服务响应时间要尊重客观事实,证据不充分或虚假响应的得0分。 - 售后服务人员配备中具有系统安装维护员高级证书的，每提供一名得1分，最高2分（需提供人员近三个月社保）。 | 14分 |
| 6 | 设备功能拓展与升级 | 供应商应保证系统升级、稳定运行及适应新业务的拓展。 提供承诺函的得2分，未提供不得分。 - 注：投标文件中须提供承诺函并加盖供应商公章。 | 2分 |
| 7 | 安全保障 | 因库区作业环境恶劣，供应商应为施工人员购买人身意外伤害保险。提供承诺函的得5分，未提供不得分。 注：投标文件中须提供承诺函并加盖供应商公章。 | 5分 |

- 二、P18页“第五章采购需求”中“核心设备一览表”

| 3 | 无线网桥 | 海康 | 大华 | 宇视 | 华为 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 现变更为：

- 因大功率网桥摄像头品牌生产厂家不能满足传输距离需求，现更改核心设备一览表中无线网桥为：网桥不必为摄像头生产厂家，可根据传输距离需求自选品牌和功率，但必须是一线品牌。

三、P18页“第五章采购需求”中“主要设备参数及数量”

| 太阳能 |  | 单晶 硅 太阳能电池板 | 1）浮冲电压：13.7V，过放电压：10.7V，恢复放电电压：12.6V，额定电流：10A-30A，自适应，工作温度:-35℃+55℃ 2）改进三段式PWM充电算法，过放或定时对锂电池进行一次均衡充电，有效的防止锂电池馈电现象，提高锂电池使用寿命 3） 采用温度补偿，自动调整充电参数 4） 具有过充、过放、过载保护以及电子短路保护与防反接保护 5） 负载采用先进的方法启动，可启动大电容负载。 6） 提供丰富参数设置掉电保存功能，无需重复设置 7） 采用图形点阵式LCD液晶器及按键人机界面操作。 8） 人性化设计浏览、动态界面，方便直观各项操作 9）工业级别设计，能在各种恶劣环境下使用。 10） TVS防雷保护。 11）12V/24V自动识别系统电压，最大充放电电流20A | 78 | 块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 太阳能设备 数显控制器 | 1）电池容量：120AH，工作温度：-35℃-85℃，尺寸：28cmX19cmX19cm，重量：8.8KG--- 2）锂电池材质：三元聚合物锂电池 3）单只锂电池容量：12V120AH 4）低温工作性能：-35℃条件下蓄电池充放电效率不低于70％ 5）高温工作性能：85℃条件下蓄电池充放电效率不低于95％ 6）锂电池寿命要求：-35℃～85℃环境下免维护连续工作3年后蓄电池容量衰减不超过10％ 7）防护等级：具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能；防水外壳防护等级IP67。 | 78 | 台 |  |  |
|  |  | 三元聚合物 锂电池 | 1） 材质：热镀锌Q235A碳钢型材拼焊而成。28*19 2） 安装方式：抱箍杆体安装。 3） 支架水平倾斜角度：30° 4） 抗风等级：≥10级 | 78 | 台 |  |  |
|  |  | 防水箱 | 1） 材质：热镀锌Q235A碳钢型材拼焊而成。 2） 安装方式：抱箍杆体安装。 3） 支架水平倾斜角度：30° 4） 抗风等级：≥10级 5） 安装孔位：支架所有安装孔位开椭圆形长孔，留有余量。 | 78 | 只 |  |  |
|  |  | 太阳能安装支架 | 交流输出 额定输出 120W 峰值功率（保护） 150W 额定输出电压 24V AC 输出波形 修正波 输出频率 50HZ正负0.1HZ 逆变效率 大于百分之88 直流输入 电池规格 12V 24V自适应 电压识别界限 19V 欠压警示点 11V 22V 欠压保护点 10.5V 21V 欠压保护恢复点 12.8V 25.6V 过压警示点 30V 过压保护点 31V 过压保护恢复点 30V | 78 | 套 |  |  |
|  |  | 逆变器 | 1） 5A加粗DC接头 2） 百兆poe合路器 3） 安装抱杆 4） USB转DC接头等配件齐全. 5）稳压模块12V 15A | 78 | 台 |  |  |
|  |  | 其他辅材 |  | 78 | 套 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |

现变更为：

| 太阳能 |  | 单晶 硅 太阳能电池板 | 1）浮冲电压：13.7V，过放电压：10.7V，恢复放电电压：12.6V，额定电流：10A-30A，自适应，工作温度:-35℃+55℃ 2）改进三段式PWM充电算法，过放或定时对锂电池进行一次均衡充电，有效的防止锂电池馈电现象，提高锂电池使用寿命 3） 采用温度补偿，自动调整充电参数 4） 具有过充、过放、过载保护以及电子短路保护与防反接保护 5） 负载采用先进的方法启动，可启动大电容负载。 6） 提供丰富参数设置掉电保存功能，无需重复设置 7） 采用图形点阵式LCD液晶器及按键人机界面操作。 8） 人性化设计浏览、动态界面，方便直观各项操作 9）工业级别设计，能在各种恶劣环境下使用。 10） TVS防雷保护。 11）12V/24V自动识别系统电压，最大充放电电流20A | 78 | 块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三元聚合物 锂电池 | 1）电池容量：120AH，工作温度：-35℃-85℃，尺寸：28cmX19cmX19cm，重量：8.8KG--- 2）锂电池材质：三元聚合物锂电池 3）单只锂电池容量：12V120AH 4）低温工作性能：-35℃条件下蓄电池充放电效率不低于70％ 5）高温工作性能：85℃条件下蓄电池充放电效率不低于95％ 6）锂电池寿命要求：-35℃～85℃环境下免维护连续工作3年后蓄电池容量衰减不超过10％ 7）防护等级：具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能；防水外壳防护等级IP67。 | 78 | 台 |  |  |
|  |  | 防水箱 | 1） 材质：热镀锌Q235A碳钢型材拼焊而成。28*19 2） 安装方式：抱箍杆体安装。 3） 支架水平倾斜角度：30° 4） 抗风等级：≥10级 | 78 | 台 |  |  |
|  |  | 太阳能安装支架 | 1） 材质：热镀锌Q235A碳钢型材拼焊而成。 2） 安装方式：抱箍杆体安装。 3） 支架水平倾斜角度：30° 4） 抗风等级：≥10级 5） 安装孔位：支架所有安装孔位开椭圆形长孔，留有余量。 | 78 | 只 |  |  |
|  |  | 太阳能设备 数显控制器 | 交流输出 额定输出 120W 峰值功率（保护） 150W 额定输出电压 24V AC 输出波形 修正波 输出频率 50HZ正负0.1HZ 逆变效率 大于百分之88 直流输入 电池规格 12V 24V自适应 电压识别界限 19V 欠压警示点 11V 22V 欠压保护点 10.5V 21V 欠压保护恢复点 12.8V 25.6V 过压警示点 30V 过压保护点 31V 过压保护恢复点 30V | 78 | 套 |  |  |
|  |  | 逆变器 | 1） 5A加粗DC接头 2） 百兆poe合路器 3） 安装抱杆 4） USB转DC接头等配件齐全. 5）稳压模块12V 15A | 78 | 台 |  |  |
|  |  | 其他辅材 |  | 78 | 套 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |

- 原招标文件招标公告中供货期：签订合同后50个日历天内安装完成。

- 现变更为：签订合同后30个日历天内安装完成（特殊情况及雨雪恶劣天气经业主方同意后顺延）。

- 五、原“开标截止时间2020年11月30日9点00分”变更为“2020年12月1日9点00分”。

- 六、其他内容不变，由此带来的不便敬请谅解。

特此通知。

安徽大别山乡村振兴产业发展有限公司

安徽大别山工程咨询有限公司

二O二0年十一月二十七日